PHỤ LỤC 1B

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TL:1/500)

CÔNG VIÊN SINH THÁI HỒ SÔNG ĐẦM

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày ..../…/2021 của HĐND thành phố)

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ: 1/500) Công viên sinh thái Hồ sông Đầm.

2. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch

- Phạm vi lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc phường An Phú, xã Tam Phú, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ; thuộc Quy hoạch Phân khu 8,9,10,11;  cụ thể như sau:

+ Phía Đông Bắc: giáp đất du lịch dọc đường 129;

+ Phía Đông Nam: giáp khu vực đất nông nghiệp;

+ Phía Tây Bắc: giáp đường ĐT615;

+ Phía Tây Nam: giáp đường Nguyễn Văn Trỗi.

- Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 621ha.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ lập quy hoạch

- Cụ thể hóa đồ án Phân khu 8,9,10,11;

- Hình thành khu công viên sinh thái, văn hóa và du lịch đặc biệt của Thành phố.

- Xậy dựng mô hình điểm về Phát triển kinh tế xã hội dựa trên việc bảo tồn và phát huy sáng tạo các giá trị Sinh thái đặc thù của địa phương.

- Khai thác tiềm năng quỹ đất, cảnh quan sinh thái khu vực góp phần phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá theo quy hoạch, kế hoạch.

- Phân chia hợp lý và quy định cụ thể việc quản lý sử dụng các lô đất phục vụ cho mục đích xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, nhà ở, dịch vụ, các khu cây xanh..., nghiên cứu chuẩn bị mặt bằng khu đất, phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, quy định việc giữ gìn và phát triển các công trình kiến trúc, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường đô thị.

- Tạo cơ sở pháp lý cho các cấp quản lý về quy hoạch, đất đai, quản lý triển khai các dự án đầu tư cụ thể, các bước thiết kế xây dựng, các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất và cấp phép xây dựng.

- Làm cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật cho việc đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật.

4. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch

Là công viên sinh thái kết hợp phát triển du lịch và văn hóa.

5. Yêu cầu công tác lập quy hoạch:

Nội dung thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 18 Thông tư số 12/2016/TT-BXD  ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị. Trong đó cần lưu ý các vấn đề sau:

- Quy hoạch công viên sinh thái hồ sông Đầm phải đảm bảo phù hợp với định hướng KTM Chu Lai, Quy hoạch phân khu 8,9,10,11 đã được phê duyệt; Đồng thời phải rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch có liên quan trong phạm vi nghiên cứu để làm cơ sở đề xuất phương án quy hoạch;

- Xác định vai trò, chức năng của Hồ sông Đầm đối với đô thị Tam Kỳ là “Công viên sinh thái Hồ sông Đầm”: (1) Giá trị di sản sinh thái, (2) các giá trị kế thừa: vai trò điều tiết nước, cảnh quan, nông nghiệp, sinh kế, dịch vụ du lịch,...

- Phân tích mối liên hệ giữa Nam Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành trong giai đoạn dài hạn thông qua trục đường 129: trục đối ngoại huyết mạch có vài trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Quảng Nam nói chung và thúc đẩy sự phát triển về dịch vụ du lịch sinh thái hồ sông Đầm nói riêng;

- Phân tích mối liên hệ giữa Hồ sông Đầm – Kênh Đông – Sông Bàn Thạch trong vai trò trị thủy, đồng thời đánh giá được các khu vực lân cận có ảnh hưởng tới phạm vi nghiên cứu: Địa đạo Kỳ Anh, khu trung tâm hành chính TP mới, các đồ án, dự án đã và đang triển khai, …

- Phân tích đánh giá được những yếu tố đã và đang đe dọa tính đa dạng sinh học và chất lượng nước, cảnh quan của sông Đầm: nguồn ô nhiễm và tác động tiêu cực từ các hoạt động của con người lên con nước, đặc biệt là các nguồn nước thải công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp và sinh hoạt của Thành phố.

- Phân tích đánh giá cụ thể hiện trạng các khu vực dân cư hiện trạng, đất lúa, đất rừng phòng hộ, mặt nước, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên cơ sở đó luận chứng các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và đưa ra quy định quản lý phù hợp với quy hoạch Phân khu 8,9,10,11; Lưu ý, đề xuất Quy chế quản lý đối với các khu vực dân cư chỉnh trang.

- Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, đề xuất các mô hình du lịch nghỉ dưỡng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực hồ sông Đầm; hướng đến không gian sinh thái bền vững của đô thị Tam Kỳ trong tương lai.

- Đề xuất các giải pháp hạ tầng kỹ thuật kết nối với hạ tầng khung của đô thị; đề xuất cao độ san nền và đánh giá tác động môi trường phù hợp với điều kiện hiện trạng và định hướng quy hoạch Phân khu 8,9,10,11.

- Dự báo quy mô dân số phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng khả năng thu hút khách du lịch tham quan, nghĩ dưỡng trong giai đoạn dài hạn; Đề xuất phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn.

- Tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch theo quy định. Ban hành Quy định quản lý phù hợp với tính chất của khu vực lập quy hoạch.

6. Thời gian thực hiện lập quy hoạch: Năm 2021-2022.